TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

TRŽNICA U GROHOTAMA, ŠOLTA

| Opis radova | Jedinična mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |
| Uređivanje gradilišta i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje nakon završetka radova, sa osiguranjem sljedećih radova: prostor za skelu, mjesto za skladištenje i rad, uređaji za signalizaciju, rasvjeta gradilišta, građevinska struja i voda, dnevni boravak uključujući sanitarni uređaj (prostor), skladišni prostor, radionica, strojevi, uređaji. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu. | Paušal | 1 |  |  |
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |
| Dobava i betoniranje armirano betonske podne ploče iznad gustirne debljine 20 cm betonom C25/30. Ugradnja betona, vibriranje i ravnanje površine na potrebnu niveletu, ravnost po DIN-u 18202 tablica 3a. Obračun po m² ugrađenog betona | M2 | 2,50 |  |  |
| 2. Betoniranje ab podne ploče debljine 10 cm unutar zidova tržnice na tvrdoj podlozi. Ugradnja betona strojno, s pervibriranjem. Beton C25/30. Ploču treba raditi u segmentima od 25-30 m2 i u padu prema središnjem kanalu. U cijenu uključiti dobavu betona, ugradbu u konstrukciju i zaštitu te radnu skelu. Obračun po m² ugrađenog betona s oplatom.U cijenu stavke ulazi i zaglađivanje podloge „helikopterom“ tj. Strojno zaglađivanje površine | M2 | 545,30 |  |  |
| 3.Betoniranje zidova na ulazu u tržnicu debljine 50 cm, visine 130 cm. Beton MB 30 (C25/30), sa oplatom i poduporama. Ugradba betona strojno pervibriranjem. U svemu prema statičkom proračunu. Obračun po m³ ugrađenog betona | M3 | 1,20 |  |  |
| 4.Betoniranje kanala u padu za odvodnju veličine 25x25 cm sa C25/30 u dvostrukoj oplati. Cijenom obuhvatiti montažu i demontažu glatke oplate. Obračun po m³ ugrađenog betona | M3 | 4,50 |  |  |
| 5.Nabava, sječenje, po potrebi savijanje, rezanje, polaganje i vezivanje armaturne mreže. Točna količina armature je iskazana u projektu statike te će se utvrditi nakon izrade armaturnih planova. Obračun po kg ugrađene armature i to | Kg | 2.200,00 |  |  |
| III ZIDARSKI RADOVI |
| 1.Zidanje zidova zdenca gustirne s jednim kamenim licem, kamenim blokovima debljine 15 cm u produžnom cementnom mortu 1:3:6. Zid ukupne debljine 20 cm. Cijenom obuhvatiti i fugiranje kamenih spojnica. Obračun po m² komplet ozidanog zida | M2 | 5,50 |  |  |
| 2.Obrada betonskog kanala oko gustirne cementnom glazurom 1:2 kao završni sloj. Kanal obraditi s gušom i u padu prema odvodnim cijevima. Obračun po m2 glazure | M2 | 18,00 |  |  |
| IV LIMARSKI RADOVI |
| 1.Nabavka i postavljanje horizontalnog oluka iz "pocinčanog lima" d= 0,55 mm. Radovi moraju biti izvedeni po pravilima struke. Obračun po m' oluka. | - | - | - | - |
| horizontalni oluk 10x10 cm | m | 48,00 |  |  |
| vertikalni oluk Ø 100 mm | m | 10,00 |  |  |
| V BRAVARSKI RADOVI |
| 1.Ugradnja ranije skinute željezne konstrukcije sa vitlom, iznad gustirne. Konstrukciju je potrebno očistiti i popraviti eventualna oštećenja te zaštititi potrebnim sredstvima. Cijenom obuhvatiti sva spajanja i učvršćivanja konstrukcije, te osnovni premaz i završne premaze zrnatim lakom u tonu po izboru investitora. Obračun po komadu očišćene i postavljene konstrukcije | Kom | 1 |  |  |
| 2.Izrada i ugradba čeličnog poklopca otvora iznad gustirne. Poklopac je potrebno izvesti u svemu prema ranije skinutom postojećem poklopcu. Veličina poklopca cca 80x80 cm. Cijenom obuhvatit okov, katanac i sva spajanja i učvršćivanja, te osnovni premaz i završne premaze zrnatim lakom u tonu po izboru projektanta. Obračun je po komadu postavljenog čeličnog poklopca | Kom | 1 |  |  |
| VI PODOPOLAGAČKI RADOVI |
| 1.Postava kamene poklopnice ranije skinutog vijenca gustirne. Postava u cementnom mortu 1:3. Obračun po m' poklopnice (vijenca). | M | 5,00 |  |  |
| VII TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |
| 1.Doprema, krojenje i postavljanje novih primarnih drvenih lameliranih nosača klase drva GL28 dimenzije poprečnog presjeka 18/28 cm, a dužine 7,80 metara između betonskih stupova. Građa treba biti I klase, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Sve radove izvesti stručno, precizno i po pravilima tesarske struke. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Premazati "fungicidom" kompletnu dašćanu oplatu u dva sloja. Obračun po komadu grede | Kom | 24,00 |  |  |
| 2.Doprema, krojenje i postavljanje novih sekundarnih drvenih greda dimenzije poprečnog presjeka 10/10 cm,međusobne udaljenosti 60,00 cm a dužine 24,80 metara. Građa treba biti I klase, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Obračun po m. | M | 645,00 |  |  |
| 3. Doprema, krojenje i postavljanje novih kontraletvi dimenzije poprečnog presjeka 5/3 cm, međusobne udaljenosti 80,00 cm a dužine 7,80 metara,postavljaju se na daščanu oplatu. Građa treba biti I klase,premazana sred.protiv crvotočine, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Obračun po m2 | M2 | 368,00 |  |  |
| 4.Doprema, krojenje i postavljanje novih sekundarnih letvi dimenzije poprečnog presjeka 5/3 cm, na 30,00 cm međusobnog razmaka, a dužine 24,80 m. Građa treba biti I klase, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Obračun po m2 | M2 | 368,00 |  |  |
| 5.Doprema, krojenje i postavljanje novih tercijarnih letvi za Vješanje pokrova od kupa kanalica dimenzije poprečnog presjeka 2,5/7 cm, na 20,00 cm međusobnog razmaka, a dužine 7,80 m. Građa treba biti I klase, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Obračun po komadu grede. | Kom | 248,00 |  |  |
| 6.Dobava, doprema i polaganje dašćane oplate na drvenim gredama kao podloge za postavljanje crijepa. Daske je potrebno blanjati sa jedne strane. Stavka također obuhvaća i zaštitni lazurni premaz. Pričvršćuju se pocinčanim čavlima ili vijcima sve sukladno pravilima struke. Stavka podrazumijeva i sve sljemenike, sve dorade oko prodora, kao i odgovarajuće rezanje prema obliku. Obračun po m2 krova. | M2 | 368,00 |  |  |
| 7.Dobava, doprema i polaganje parne brane na daščanu oplatu. Stavka podrazumijeva i sve dorade oko prodora, kao i odgovarajuće rezanje prema obliku Obračun po m² krova | M2 | 368,00 |  |  |
| 8.Dobava, doprema i polaganje crijepa kupa kanalica na krovu nadstrešnica. Crijep mora biti bez oštećenja i deformacija, ispravno pečen. Pričvršćuju se pocinčanim čavlima ili vijcima sve sukladno pravilima struke. Stavka podrazumijeva i sve sljemenike, sve dorade oko prodora, kao i odgovarajuće rezanje prema obliku. Obračun po m² | M2 | 368,00 |  |  |
| 9.Dobava, doprema i oblaganje betonskih greda s drvenim daskama. Stavka podrazumijeva oblaganje greda sa svih strana, kao i odgovarajuće rezanje prema obliku i pričvršćivanje pocinčanim čavlima ili vijcima sve sukladno pravilima struke. Obračun po m2 | M2 | 87,00 |  |  |

Napomena: Općina Šolta osigurava sljedeće:

- Grede dimenzija 18cm x 12cm x 8 m = 56 komada

- Grede dimenzija 14cm x 14cm x 5,8m= 13 komada

- Daščana oplata 10m3

REKAPITULACIJA:

I	PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI			____________________

II	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI		____________________

III	ZIDARSKI RADOVI						____________________

IV	LIMARSKI RADOVI						____________________

V	BRAVARSKI RADOVI					____________________

VI	PODOOPOLAGAČKI RADOVI				____________________

VII	TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI		____________________

UKUPNO bez PDV-a (KUNA):	_____________________________

IZNOS PDV-A: 			_____________________________

Ukupno s PDV-om: 		_____________________________